大湘西天然气管道支干线项目“龙山-花垣”段、“花垣-张家界”段应急维抢修

服务项目

竞

争

性

谈

判

文

件

湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司

2022年10月

# 第一部分   谈判须知

为本着公开、公正、公平的原则，诚邀贵单位参加湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司大湘西天然气管道支干线项目“龙山-花垣”段、“花垣-张家界”段应急维抢修服务项目竞争性谈判。

# 一、项目概况

2020年12月份“龙山-花垣”段管道正式投产试运行,2022年6月“花垣-张家界”段管道正式投产试运行。“龙山-花垣”段全长110km，龙山首站为一个合建站，途径6个RTU阀室，到达终点花垣分输站；“花垣-张家界”段全长132.5km，起点为花垣分输站，途径6个阀室（5个RTU阀室，一个普通阀室），2个站场（保靖分输站，永顺分输站），到达终点张家界分输站。此次应急维抢修服务项目涵盖“龙山-花垣”段、“花垣-张家界”段已投产天然气输气管道线路、阀室、站场和相关配套设施，建设资金自筹，资金来源已经落实。

# 二、服务范围及要求

1、项目名称：大湘西天然气管道支干线项目“龙山-花垣”段、“花垣-张家界”段应急维抢修服务项目

2、项目地点：龙山县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、张家界市

3、服务范围：大湘西天然气管道支干线项目“龙山-花垣”段、“花垣-张家界”段已投产天然气输气管道线路、阀室、站场和相关配套设施。详见下表：

| 管线起始点 | 管径 | 壁厚 | 设计压力 | 材质 | 合计里程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙山-花垣 | DN406.4 | 6.3mm | 6.3MPa | L360M | 110km |
| 花垣-张家界 | DN323.9 | 6.3mm | 6.3MPa | L360M | 135km |

4、服务期：365天。

5、技术要求：

（1）抢险结束后工程质量需满足《油气长输管道工程施工及验收规范》中相关要求。

（2）管道焊接质量需满足《钢质管道焊接及验收》中相关要求。

（3）抢险过程中必须满足《油气输送管道穿越工程施工规范》以及《油气输送管道跨越工程施工规范》中相关要求 。

# 三、资格要求

1、具备独立法人资格的企事业单位或由总公司授权的分公司并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，具备完成本项目的能力和技术力量。

2、具有特种设备生产许可证GA1级（含改造、重大修理）或长输（油气）管道带压封堵甲级资质。

3、2019-2021年应急维抢修服务项目业绩（以合同签订时间为准）。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障金。提供真实有效的2021年会计事务所或审计机构的审计报告（审计意见、审计报表和财务附注）。

5、本次招标不接受联合体投标。

6、本招标项目不允许转包。

# 四、评标办法

评标办法：经评审的最低价中标法。

# 五、最高投标限价

本项目最高投标限价为：

人民币肆拾捌万元整（￥480，000.00元）

本招标项目设置最高投标限价，投标人的报价高于最高限价，其投标将被否决。

说明：此最高限价已包括是指含税费、资料收集、现场调研、差旅等全部费用，不再增补任何费用。此限价仅指固定部分费用。

六、竞谈文件获取方式

有意参加者请于2022年10月20日-2022年10月24日，每日上午9:00时-12:00时，下午14:00时-17:30时（北京时间，节假日休息）前往湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司（湖南省湘西高新区武陵山大道9号武陵商厦3F）或在公司网站（http://www.hnsdxxtrqgw.com）免费获取竞争性谈判文件。

# 七、投标文件的递交

1、投标文件正本一份、副本一份、电子版（U盘）1份。

2、投标文件的报价文件应单独封装，正本和副本分别独立装订成册，均使用胶装，不得采用活页装订。

3、封套上应载明的信息：

（1）项目名称；

（2）招标人的名称；

（3）投标人的名称，并加盖单位公章；

（4）“在 2022 年 10 月 25 日 9 时 0 分（投标截止时间）之前不得拆封”。

4、投标截止和开标时间： 2022 年 10月 25 日 9 时 0 分

5、递交投标文件地点：湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司（湘西高新区武陵山大道9号武陵商厦3F）

6、逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收。

# 八、联系方式

1、招标人：湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司

2、地址：湖南省湘西高新区武陵山大道9号武陵商厦3F

3、联系人： 梁海波  15616531506

尹  阳  15025392316

九、发布公告的媒介

本次招标公告在湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司网站（http://www.hnsdxxtrqgw.com）及公告栏上发布。

# 十、开标程序

1、主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场，对到场投标代表进行身份核实，要求投标代表提交法定代表人授权书原件一份(附法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件)；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）投标单位退场，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、及其他内容，并记录在案；

（6）评审小组对投标单位投标文件进行评审；

（7）经评审符合要求的单位进入现场进行第二轮报价；（如有必要可进行第三轮报价）；

（8）开标结束。

（9）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出处理，并制作记录。

# 十一、合同的签订

1、中标人取得中标通知书后30个工作日内，须根据招标文件和中标人的投标文件与招标人签订书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，导致招标人与中标人不能在规定时限内正式签订书面合同的，招标人有权取消其中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿，同时招标人有权与第二中标候选人签订合同，以此类推。

2、中标人与招标人签订合同后，因中标人不能履行合同或履约不力，给招标人造成严重损失的，招标人可直接解除合同，同时招标人可直接与第二中标候选人签订合同，以此类推。

# 十二、其他

1、费用承担：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2、投标人自行准备后续几轮的报价表（要求加盖公司印章），供现场进行后续报价。（格式见附表）。

3、投标有效期：90日。

# 第二部分   评审表格

1、资格性检查表

| 序号 | 评审因素及评审标准 | 投标人名称及 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 以他人名义投标 | 投标人没有以他人的名义投标 |  |  |  |
| 2 | 串通投标 | 投标人没有串通投标 |  |  |  |
| 3 | 弄虚作假 | 投标人如实提供有关情况、文件、证明等资料，没有以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标 |  |  |  |
| 4 | 投标文件的 真实性 | 当评标委员会对投标文件的真实性质疑时，投标人能够提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性 |  |  |  |
| 5 | 资格证明文件 | 是否按照招标文件的要求提供了资格证明文件 |  |  |  |
| 6 | 其他 | 投标人没有其它不符合法律法规规定的情况 |  |  |  |
| 结论（合格或不合格） |  |  |  |

注：有下述情况之一的，评标委员会认定其为不合格投标人：（1）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；（2）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；（3）投标文件没有投标人授权代表签字（或盖章）或者加盖公章的；（4）没有按照招标文件要求提供相关资格证明文件或者所提供的资格证明文件有瑕疵的；投标人不能提供合法的、真实的材料证明其为合格投标人的；（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的；其他不能满足法律法规资格性规定的。（6）结论填写“合格”或“不合格”，不合格的投标人不进入下一轮报价。

评委签字：

日    期：

# 符合性检查表

| 序号 | 投标人 | 完整性 | 实质性响应 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件的组成 | 投标文件的格式 | 报价 范围 | 投标 有效期 | 符合招标文件所有条件且没有重大偏离或保留 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：有下述情况之一的，评标委员会认定其为不合格投标人：（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的；（2）投标文件附有招标人不能接受的条件的；（3）其它未能实质响应招标文件条件和要求的；（4）结论填写“合格”或“不合格”，不合格的投标人不进入下一轮报价。

评委签字：

日期：

投  标  报  价  表 (第  轮)

年 月 日

| 项目名称 | 报价（含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 人民币 |  |

竞谈单位名称（盖章）：

授权代表（签字）：

投标有效期：

合同编号：

大湘西天然气管道支干线项目

## “龙山-花垣”段、“花垣-张家界”段

应急维抢修服务合同

委托方(甲方)：湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司

受托方(乙方)：

签订地点：  湘西吉首

签订时间：  年  月  日

目  录

一、服务范围（区域）	1

二、服务内容	1

三、服务模式	2

四、服务期限	3

五、甲乙双方的权利和义务	3

六、费用和支付方式	6

七、违约责任	7

八、合同的解除	8

九、合同争议解决	8

十、保密条款	9

十一、其他约定事项	9

甲方：湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司

乙方：

为确保湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司投产天然气输气管道安全平稳运行，对生产运行、投产过程中可能出现的各类突发事故实施快速抢险，甲乙双方经过平等协商，就乙方承担湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司投产后天然气输气管道线路、阀室、站场抢修工作的有关事宜达成一致，共同订立以下合同条款。

一、服务范围（区域）

湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司已投产天然气输气管道线路、阀室、站场和相关配套设施。具体管道信息见合同第2条第6款。

二、服务内容

委托人目前委托保驾的管线为242.5km天然气管线。根据委托抢修管线情况，受托人的抢修工作内容为：

1、当管道本身发生穿孔、爆管、变形等突发事件时，为尽快恢复生产，在管道本体上实施的各类抢修作业，包括：换管作业的切管、下料、对口、焊接；B型套筒安装、焊接作业；卡具安装作业。维抢修作业其他工序及维抢修应急物资应由委托人提供。

2、进行1次/年线路踏勘、风险隐患排查，编制应急抢险施工方案。

3、配合甲方进行1次/年应急抢险科目演练（10人内，演练材料费另计）。

4、为甲方进行1-2次/年管道维修、抢险等专项培训。

5、甲方委托的其它临时任务,以施工委托工单形式下达工作任务，费用协商确定。

6、涉及管道相关数据如下：

| 表一 埋地管道相关数据 |
| --- |
| 序号 | 管线名称 | 管线长度 | 直径 | 壁厚 | 钢材 | 设计压力 |
| 1 | 龙山-花垣 | DN406.4 | 6.3mm | 6.3MPa | L360M | 110km |
| 2 | 花垣-张家界 | DN323.9 | 6.3mm | 6.3MPa | L360M | 132.5km |
| 合计 |  |  |  |  | 242.5km |

三、服务模式

# 1、紧急抢修

乙方按照甲方应急体系的管理模式，成立相对应的应急抢险组织机构，在湖南长沙设立应急抢险办公室，建立24小时值班制度，发生事故时，按照甲方的电话指令启动应急响应程序，迅速组织人员、设备赶赴现场实施抢险。

甲方指定第一联系人：梁海波， 固定电话：0731-86967786，手机：15616531506；第二联系人：尹阳，手机：15025392316。

乙方指定第一联系人： XXX ，联系电话： XXXXXXXXXXXX ，第二联系人： XXX ，联系电话： XXXXXXXXXXXX 。应急值班电话： XXXXXXXXXXX。

双方联系人发生变动时应及时通知对方。

# 2、应急演练及其它工作

乙方接到甲方下达的抢修任务通知书、应急演练通知书或其它任务通知书后，在通知书约定的时间，组织施工人员、设备到现场开展施工或应急演练。

四、服务期限

本合同的服务期限时间为：2022年 XX 月 XX 日—2023年 XX 月 XX 日。

五、甲乙双方的权利和义务

# 1、甲方的权利

# ①、负责施工、抢险现场的组织、协调、指挥工作；

# ②、紧急事故状态下，甲方有权调用乙方的一切应急资源(指乙方所有具备维抢修能力的人员和设备)，并享有第一优先调用权；

# ③、有权对乙方的服务工作进行监督检查和考核；

# ④、有权对乙方的违章行为进行制止并可勒令停工、整顿，违章行为严重并造成损失的，可追究其责任；

# ⑤、有权随时掌握合同附件所列应急抢险设备、机具、物资以及人员的动态信息，合同附件所列应急抢险设备、机具、物资以及人员,未经甲方同意不得随意变动；

# ⑥、有权委托第三方对其抢险施工质量进行验收。

# 2、甲方的责任、义务

①、对事故的先期控制，第一时间将事故现场的准确情况告知乙方；

②、对抢险事故进行现场交底和风险告知；

③、除合同附件所列乙方必需具备的抢险设备、机具和物资以外，抢险过程中需要的其它设备、机具和物资，由甲方保证现场及时提供；

④、甲方负责处理抢险现场的地方关系问题；

⑤、据实对乙方工作量进行核实，及时给予结算；

⑥、根据工作需要，向乙方提供所有管材规格型号、焊材型号、焊接工艺评定等相关技术资料；

⑦、向乙方提供辖区内管道线路的布置情况。

3、乙方的权利

①、有权向甲方提出合理化建议；

②、对甲方安排的工作，有权按照核实的工作量据实结算；

③、有权拒绝甲方违章、违规指挥；

④、经甲方同意，有权调整所报应急资源。

# 4、乙方的责任、义务

①、按照甲方应急体系管理模式，建立健全相应的应急响应机制；

②、按甲方要求，提供有关资料（相关资质、工作计划、应急设备、机具和物资材料、维抢修设备材料等）并报甲方审批同意；

③、保障合同附件所列应急抢险设备、机具的完好状态。

④、熟悉辖区内管道线路进场道路情况。

⑤、乙方接到甲方的电话通知后，第一时间启动应急方案，在合同约定时间到达事故现场：

a、准备时间：原则上30分钟，包括人员集合、抢险设备、机具、物资装车等；

b、路程时间：先遣人员应在出发后4小时内到达现场，抢险人员、抢险设备、工器具、防护用具、施工材料等8小时内到达现场；

⑥、合同附件所列的设备、机具、物资以及人员，乙方因工程项目需要进行调迁，迁往点在本合同约定的服务范围沿线的，以书面形式告知甲方，征得甲方同意、备案后可实施调迁；

⑦、应急维抢修服务时要严格服从甲方的指挥；

⑧、负责完成服务范围内的抢修任务，对施工现场维抢修作业过程中由于自身原因而导致的人员、设备的安全承担全部责任。

⑨、针对实际线路情况编制专项应急抢险方案，定期组织应急演练并对方案进行完善。

六、费用和支付方式

费用分固定和变动两个部分(含税价，税率为6%)。

1、固定部分

甲方为取得乙方承诺的合同附件所列的应急资源保障和对乙方的所有其它应急资源具有第一优先调用权，甲方向乙方每年度支付XXX万元的上限基本费用。

①、其中基本费用中的10%根据考核结果（考核办法见附件）确定最终支付金额，每合同年第6个月进行一次考核，以100分为基础，考核结果低于80分者，每低1分扣减1000元。

②、上限基本费用分二次。其中：每年合同签订第一个月支付前6个月的基本费用XXX元，合同结束后1个月内，根据第六条第1款第①项考核结果，支付剩余半年费用。

③、每次付款前，由乙方提供合规等额税率为6%的增值税专用发票，甲方收到发票后于一个月内通过银行转账支付。否则，甲方有权拒绝付款且无需承担任何违约责任，乙方不得据此拒绝履行合同义务。乙方收到资金后，在一周内向甲方开具收款收据。

# 2、变动部分

①、乙方配合甲方进行事故抢险、应急演练、投产保运。在工作结束并验收合格后，由乙方按国家或行业及工程属地地方现行定额标准编制费用预算报甲方工程管理部审核，根据审核金额由乙方提供合规等额税率为6%的增值税专用发票，甲方收到发票后于一个月内通过银行转账支付。

②、甲方付款时，要保留结算金额的3%为质保金（抢险、演练、合同基本费用除外），质保期（一年）满后无任何质量问题方可支付。乙方收到资金后，在一周内向甲方开具正规的收据。

七、违约责任

# 1、甲方的违约责任

# 甲方不按合同约定履行付款义务，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率和延付天数向乙方支付违约金。

# 2、乙方的违约责任

①、接甲方紧急抢险通知后，乙方不能按本合同约定时间赶到指定现场，每延迟1小时，乙方应向甲方支付1000元的违约金。

②、乙方未按时抵达抢险现场、抢险现场组织不力等原因造成甲方经济损失需承担全部责任。

③、有下列情况发生的，视为乙方对甲方的第一优先调用权无响应，甲方有权拒绝支付所有费用。

a、乙方的人员和设备在甲方通知24小时后才到达现场的。

b、乙方明确表示不响应的。

c、无特殊原因，乙方不服从甲方指挥的。

八、合同的解除

# 1、甲方有权单方解除合同的情形

①、因乙方承诺的合同附件所列的应急抢险设备、机具、物资和人员发生重大变化或乙方由于其他原因无力履行合同的；

②、乙方在合同履行期内出现重大失误，给甲方造成重大损失的，甲方有权单方解除合同。解除合同通知书自送达乙方或其代表之日起生效。服务费用根据乙方的实际服务时间计算。

# 2、乙方有权单方解除合同的情形

①、甲方超出合同约定时间三个月未支付服务费用的（因乙方原因导致的除外）。

②、甲方违法指挥，如甲方违法指挥造成乙方损失的，还得赔偿乙方损失（乙方明知甲方是违法指挥而未采取任何制止行为的除外）。

# 3、其他情形

①、双方经协商一致，可以解除合同。

②、由于不可抗力发生，造成合同履行已无实际意义，任何一方均可解除合同。

九、合同争议解决

双方在合同履行中发生争议，应友好协商解决。协商不成的，按以下方式处理：

向甲方所在地人民法院提出诉讼。因一方违约导致另一方提起诉讼的或因一方的原因导致另一方被第三方起诉的，守约方因诉讼产生的诉讼费、律师费、调查取证费、公证费、差旅费、财产保全申请费、财产保全担保费、公告费、评估鉴定费等相关费用，均由违约方承担。

十、保密条款

甲乙双方均承诺保守对方的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，任何一方不得擅自发布对方的商业秘密和技术机密，由此给对方造成损失者将承担赔偿责任。

十一、其他约定事项

1、本合同未尽事宜，双方协商解决。

2、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字并盖章之日起生效。

附件一：应急资源明细

附件二：应急维抢修协议单位服务考核办法

附件三：应急维抢修协议单位服务考核表

签署页（本页无正文）

| 甲方（委托方） | 乙方（受委托方） |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： 湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司 | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址：湖南省湘西高新区武陵山大道9号武陵商厦3F | 单位地址： |
| 法定代表人（签章） 或 授权代理人（签章）： | 法定代表人（签章） 或 授权代理人（签章）： |
| 电话：0743-8512136 | 电话： |
| 开户行：中国银行湘西土家族苗族自治州分行营业部 | 开户行： |
| 帐号：6106 7043 3363 | 帐号： |
| 税号：91433101MA4LPYLL8W | 税号： |
| 邮政编码：416000 | 邮政编码： |
| 签字时间： 年 月 日 | 签订地点： |

附件一

应急资源明细

| 一、驻长沙抢修队员 |
| --- |
| 序号 | 工种/职务 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 队长 |  | 人 | 1 |  |
| 2 | 副队长 |  | 人 | 3 |  |
| 3 | 班长 |  | 人 | 2 |  |
| 4 | 技术员 |  | 人 | 2 |  |
| 5 | HSE监督员 |  | 人 | 1 |  |
| 6 | 管工（起重工） |  | 人 | 1 |  |
| 7 | 电焊 |  | 人 | 2 |  |
| 8 | 电工 |  | 人 | 1 |  |
| 9 | 设备保障 |  | 人 | 1 |  |
| 10 | 后勤保障 |  | 人 | 1 |  |
| 11 | 驾驶员 |  | 人 | 3 |  |
| 二、施工设备及机具需求表 |
| １、驻长沙抢修车辆 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 工程抢险车 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 皮卡车 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 越野车 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 商务车 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 货车 |  | 台 | 1 | 外租 |
| ２、长沙基地设备 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 台 | 数量 | 备注 |
| 1 | 米勒焊机 | DC500 | 台 | 1 |  |
| 2 | 奥太焊机 | DC500 | 台 | 2 |  |
| 3 | 烘干箱 | 20㎏ | 台 | 1 |  |
| 4 | 发电机 | 48KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 发电机 | 2KW | 台 | 1 |  |
| 6 | 气割设备 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 渣浆泵 | 3寸 | 台 | 2 |  |
| 8 | 空压机 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 试压泵 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 防爆轴流风机 |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 开孔机 | 2寸 | 台 | 1 |  |
| 12 | 开孔机 | 760 | 台 | 1 |  |
| 13 | 封堵器 | 406/920 | 台 | 1 |  |
| 14 | 液压站 | IP508 | 台 | 1 |  |
| 15 | 液压站 | 1200 | 台 | 1 |  |
| 16 | 爬管机 | 瓦奇 | 台 | 2 |  |
| 17 | 消磁机 |  | 台 | 2 |  |
| 18 | 法兰劈开器 |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 液压扳手 |  | 台 | 1 |  |
| 20 | 配电箱 |  | 台 | 2 |  |
| ３、长沙基地机具 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 外对口器 | 219-406 | 台（套） | 各1 |  |
| 2 | 砂轮机 | 125 | 台（套） | 4 |  |
| 3 | 可燃气报警器 | 四合一 | 台（套） | 2 |  |
| 4 | 防爆对讲机 |  | 台（套） | 4 |  |
| 5 | 电火花检测仪 |  | 台（套） | 1 |  |
| 6 | 红外测温仪 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 测厚仪 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 探管仪 | RD8000 | 台 | 1 |  |
| 4、长沙基地主要应急物资 |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 补板式抢修卡具 | 219-406 | 套 | 各1 |  |
| 2 | 封头式抢修卡具 | 219-406 | 套 | 各1 |  |
| 3 | B型套袖 | 219-406 | 套 | 各1 |  |
| 4 | 平衡短节 | 2寸 | 套 | 2 |  |
| 5 | 焊条 | E5015 | 公斤 | 50 |  |
| 6 | 焊丝 | ER50-6 | 公斤 | 10 |  |

附件二：

湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司

应急维抢修协议单位服务考核办法

第一章总则

第一条为确保湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司已投产天然气输气管道安全顺利投产及安全平稳运行，湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司从管道安全角度出发，与XXXXX公司维抢修分公司签订应急维抢修服务协议，来确保天然气管道在投产期和投产后管道日常运行过程中出现异常时，以便及时、有效的解决，最终达到管道安全运行的目的。为保证维抢修服务队伍的工作质量，并严格履行服务合同，特制订本办法。

第二条本办法适用于湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司对维抢修协议服务队伍的考核。

第三条考核原则：

1. 客观公正原则。按照考核的内容和标准，以事实为依据，从实际出发，实事求是、客观公正地对维抢修协议服务队伍在投产保运及今后维抢修服务的工作业绩做出恰如其分的评价。

2. 注重实绩原则。注重工作实绩，倡导并鼓励说实话、办实事、讲实效。

第二章考核组织机构

第四条考核的组织机构主要由湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司人员构成，成员由生产运行部（管道保护、维抢修）、计划经营部组成，并负责考核工作。

第三章考核内容

第五条维抢修服务队伍工作范围：

1. 维抢修协议服务队伍维抢修服务的范围包括：湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司已投产天然气输气管道以及沿线站场、阀室和相关配套设施。主要从以下几个方面工作进行考核：合同履行；应急工作；工程施工管理；HSE管理；预算和财务结算；投产保运。

2. 具体考核参照附件《湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司协议单位服务考核细则和考核表》。

第四章考核程序

第六条考核的主要方式：

1．维抢修协议服务单位在考核前上交上下半年和年度工作情况书面总结考核材料；

2．考核方式考核实行百分制，考核分为上半年考核、下半年考核两种。

第七条考核的基本程序：

1. 湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司按考核时间下发关于维抢修协议服务单位考核工作安排的通知，通知精神将传达到每支被考核队伍的负责人。

2. 被考核单位提交半年、年度工作情况书面总结材料。

3. 考核意见进行审核、认定后，将认定结果将以传真的方式向被考核的维抢修协议服务单位进行通报。

4.将考核结果通知被考核单位后，被考核单位对考核结果如有异议，可以在接到考核结果通知之日起7日内向考核组提出申请复议，考核组在3日内做出复议结论。

5.考核结果汇总后有相关部门备案。

第五章考核细则

第八条考核分数分配（共100分）

1、合同履行（满分10分）

（1）认真履行合同，能积极主动的配合湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司做好日常工作、应急演练及维抢修工作。

（2）按照合同，能认真对待和执行任务，圆满完成任务的。

2、应急工作（满分25分）

（1）建立并有完善应急组织机构。

（2）应急资料完善和建立应急信息平台；

（3）应急资源丰富，维抢修设备、工器具齐全性能良好，材料储备齐全到位；

（4）应急反应快速，能按要求协调及时到位；

（5）应急抢险力量分配合理，人员素质高，技术过硬；

（6）制定服务范围内关键位置的应急抢险方案，维抢修专项方案编制较完善，可操作性强；

（7）熟悉管线路线走向，了解管道运行现状，掌握管道要害部位的；

（8）应急电话必须保持畅通。

3、工程施工管理（20分）

（1）能积极进取，针对管道能攻克维抢修工作中的技术难题。

（2）现场施工方案制定快速，合理有效；

（3）按规范施工，施工进度快速，措施得当，按期完成施工任务。

（4）现场施工管理机构完整，人员配置合理，并有人员资质证书。

（5）竣工资料完善，整洁。

4、HSE管理（25分）

（1）熟悉掌握湖南大湘西天然气管网投资开发有限公司HSE的相关制度与管理要求。

（2）安全制度健全，人员作业许可证齐全有效，HSE管理体系完善。

（3）认真执行安全操作规程，无安全事故。

（4）施工现场HSE组织完善，HSE人员配备到位，安全措施到位；

（5）工程质量优良，场地做到“工完、料尽、场地清”。

（6）施工现场场地和生活条件及卫生符合HSE环境卫生管理要求；

5、预算和工程结算（10分）

（1）预算合理，上报及时；

（2）结算无隐瞒事实、弄虚作假等现象。

（3）票据规范，资料整洁、齐全。

6、投产保运（10分）

（1）按保运方案要求配置人员、设备（工器具），并按规定准时到位；

（2）服从管理，认真执行保运任务，规范施工的；

（3）对投产保运维抢修提出合理化建议的。

第六章考核结果的应用

第八条考核结果是评定对维抢修协议队伍合同履行情况的重要依据，目的在于督促维抢修服务队伍认真履行服务合同，考核过程要做到公开公正。

第九条  年度考核。在全年考核中得分中在80分以下则为不合格的服务队伍，湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司提出警告，并按照相应付款条款扣除考核金额；得分在80分以上，可支付全额的考核金额。全年考核结果与浮动资金（合同金额的10%）挂钩。

第十条出现以下情况中的一项，考核结果即为不合格：（1）因外协队伍自身管理不善，安全措施落实不到位，在演练及维抢修施工中，发生重大安全责任事故的；（2）在接到演练通知、维抢修任务后，不能有效响应，未按时到达施工现场的；（3）到达施工现场但不能有效完成维抢修任务的。

第七章附则

第十一条本办法依据维护维抢修服务合同进行编制，并根据湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司运行情况进行实时调整、补充和修订。

第十二条本考核办法自双方签字并盖章之日起执行。

附件三：

湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司

应急维抢修协议单位服务考核表

考核单位：                                                                                 考核时间：

| 考核 项目 | 考核内容 | 本项目分数 | 考核标准 | 总分： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、合同 履行 | （1）认真履行合同，能积极主动的配合湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司做好日常工作、应急演练及维抢修工作； （2）按照合同，能认真对待和执行任务，圆满完成任务的。 | 10分 | （1）诚实守信，能全面履行合同原则；（2分） （2）积极主动，能较好的配合做好演练、日常维护工作；（2分） （3）履行合同时，讲求经济效益，能付出最小的成本，取得最佳的合同利益；（3分） （4）合同依法成立后，因不可归责于双方原因发生了不可预见的情事变更，允许变更或解除合同的原则。（2分） |  |
| 2、应急 工作 | （1）建立并有完善应急组织机构； （2）应急资料完善和建立应急信息平台； （3）应急资源丰富，维抢修设备、工器具齐全性能良好，材料储备齐全到位； （4）熟悉应急流程，应急反应快速，能按要求协调及时到位； （5）应急抢险力量分配合理，人员素质高，技术过硬； （6）制定服务范围内关键位置的应急抢险方案，维抢修专项方案编制较完善，可操作性强； （7）熟悉管线路线走向，了解管道运行现状，掌握管道要害部位的。 （8）应急电话保持畅通。 | 25分 | （1）应急抢险组织机构清晰、完善；（3分） （2）响应号召，反应迅速，按时到位；（4分） （3）服从分配，团结协作；（3分） （4）服务热情，工作积极主动；（2分） （5）高标准做好职责范围内的工作，竭尽所能；（2分） （6）设备、材料齐全；（4分） （7）熟悉应急流程。（4分） （8）应急电话保持畅通。（3分） |  |
| 3、工程施工管理 | （1）能积极进取，针对管道能攻克维抢修工作中的技术难题； （2）现场施工方案制定快速，合理有效； （3）按规范施工，施工进度快速，措施得当，按期完成施工任务。 （4）现场施工管理机构完整，人员配置合理，并有人员资质证书。 （5）竣工资料完善，整洁。 | 20分 | （1）技术资料全，能较好的拿出抢险施工方案；（5分） （2）积极开动脑筋，提出改进工作的合理化建议；（4分） （3）有熟练的技能，并一专多能，认真负责地高质量完成工作任务，并及时反馈任务信息。（5分） （4）队伍业务水平高，能按规范较好的完成各项工作任务；（3分） （5）管理机构完善，人员配置合理。（3分） |  |
| 4、HSE管理 | （1）熟悉掌握湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司的HSE管理制度； （2）安全制度健全，人员作业许可证齐全有效，HSE管理体系完善； （3）认真执行安全操作规程，无安全事故； （4）施工现场HSE组织完善，HSE人员配备到位，安全措施到位； （5）工程质量优良，场地做到“工完、料尽、场地清”。 （6）施工现场场地和生活条件及卫生符合HSE环境卫生管理要求； | 25分 | （1）严格执行岗位操作规程，安全意识强，能及时预防、消除事故隐患。（3分） （2）队伍员工具有各项上岗作业资格证书；（3分） （3）现场HSE组织机构完善，HSE人员到位；（3分） （4）较好的制定现场安全工作计划、认真组织队伍进行安全施工；（4分） （5）安全施工，不发生伤亡事故（8分） （6）施工完毕能做好各项安全检测，以及场地做到“工完、料尽、场地清”。（4分） |  |
| 5、资金核算 | （1）工作主动，审核材料上报及时； （2）预算合理，上报及时； （3）结算无隐瞒事实、弄虚作假等现象； （4）票据规范，资料整洁、齐全。 | 10分 | （1）工作态度认真，主动积极；（2分） （2）预算合理，上报结算及时；（3分） （3）结算无弄虚作假现象，不扯皮；（2分） （4）费用票据规范，资料整洁、齐全。（3分） |  |
| 6、投产保运 | （1）按保运方案要求配置人员、设备（工器具），并按规定准时到位； （2）服从管理，认真执行保运任务，规范施工的； （3）对投产保运维抢修提出合理化建议； （4）工作态度认真，积极主动； （5）应急信息畅通，方案措施到位。 | 10分 | （1）人员、设备（工器具），按时到位；（2分） （2）服从管理，规范施工；（2分） （3）对投产保运维抢修提出合理化建议；（2分） （4）工作态度认真，积极主动；（2分） （5）应急信息畅通，方案措施到位。（2分） |  |

第四部分   投标文件的组成

一、第一轮报价文件（单独封装）

二、资格证明文件

1、营业执照（副本）（复印件）；

2、投标人法定代表人授权书（附法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件）；

3、相关资质证书；

4、财务审计报告；

5、类似项目业绩。

三、投标人情况简介

1、单位简介

（以上资料须全部加盖单位公章）